КГКП «Городская больница №1» ГУ Департамента Здравоохранения ВКО,

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая,18 проводит государственные закупки:

Выборочный ремонт электросетей  (далее Услуга)

способом запроса ценовых предложений.

Услуга (согласно Перечня) должна  быть оказана по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Городская больница №1» ГУ ДЗ ВКО.

Срок оказания услуг:  1 месяц со дня подписания договора.

Условия платежа:  по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании актов выполненных работ, счет-фактур не позднее одного месяца с момента оказания услуг, по мере областного финансирования.

Ценовые предложения предоставляются по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Городская больница №1» ГУ ДЗ ВКО , Отдел государственных закупок, с 8:00-16:30ч.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы, связанные с оказанием Услуг.

Конверты и ценовые предложения должны быть оформлены в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» №303-III и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Постановлением Правительства РК от 27.12.2007г. №1301.

Начало представления ценовых предложений –  21 мая  2008г.

Окончание представления ценовых предложений –  27  мая 2008г.

Договор должен быть заключен до 05 июня  2008г.

Перечень закупаемых услуг

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выборочный ремонт электросетей |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ 2*2,5 | м | 78 |
| 2 | Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ 3*2.5 | м | 200 |
| 3 | Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ 3*4 | м | 100 |
| 4 | Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ 4*4 | м | 75 |
| 5 | Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ 4*16 | м | 60 |
| 6 | Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ 4*50 | м | 20 |
| 7 | Демонтаж и монтаж провода АППВ 2*2,5 | м | 100 |
| 8 | Демонтаж и монтаж провода АППВ 3*2,5 | м | 150 |
| 9 | Демонтаж и монтаж провода АППВ 3*4 | м | 75 |
| 10 | Демонтаж и монтаж провода ПВ 1*4 | м | 10 |
| 11 | Демонтаж и монтаж провода ПВС 3*1,5 | м | 25 |
| 12 | Демонтаж и монтаж провода ПВС 3*2.5 | м | 75 |
| 13 | Демонтаж и монтаж шнура ШВВП 2*0,75 | м | 25 |
| 14 | Установка колодки клеммной на 10 клемм | шт | 1 |
| 15 | Устройство троса | м | 15 |
| 16 | Прозвонка электросхемы | схема | 1 |
| 17 | Демонтаж и прокладка гофра трубы Ф20мм | м | 25 |
| 18 | Демонтаж и прокладка гофра трубыФ25мм | м | 65 |
| 19 | Демонтаж и прокладка гофра трубы Ф50мм | м | 15 |
| 20 | Демонтаж и прокладка трубки ФВТ -10,12 | м | 20 |
| 21 | Демонтаж и монтаж трубки ТУТ 15/6 | м | 5 |
| 22 | Демонтаж и монтаж трубки ТУТ 28/12 | м | 5 |
| 23 | Демонтаж и прокладка кабельного канала 16*16 | м | 25 |
| 24 | Демонтаж и прокладка кабельного канала 25*25 | м | 50 |
| 25 | Демонтаж и прокладка кабельного канала 40*40 | м | 25 |
| 26 | Демонтаж и заделка концевая –наконечники А25 | шт | 5 |
| 27 | Демонтаж и заделка концевая - наконечники - А35 | шт | 5 |
| 28 | Демонтаж и монтаж наконечников А-50 | шт | 30 |
| 29 | Демонтаж и монтаж автоматов ВА 47-29 20,25А | шт | 30 |
| 30 | Демонтаж и монтаж автоматов ВА 47-29 63А | шт | 12 |
| 31 | Демонтаж и монтаж автомата АЕ 2063 40А | шт | 1 |
| 32 | Демонтаж и монтаж пускателей 2,3 величины ПМА 322,222 | шт | 20 |
| 33 | Демонтаж и монтаж кнопки ПКЕ 222-2 | шт | 10 |
| 34 | Демонтаж и монтаж рубильников ЯБПВУ 100А с предохранителями | шт | 2 |
| 35 | Демонтаж и монтаж рубильников ЯБПВУ 250А с предохранит. | шт | 3 |
| 36 | Демонтаж и монтаж щитков осветительных ОЩВ 12 | шт | 3 |
| 37 | Демонтаж и монтаж щита распределительного ЩРн 8гр | шт | 1 |
| 38 | Демонтаж и монтаж разъемов штепсельных РШВШ 32А 1Ф | шт | 10 |
| 38 | Демонтаж и монтаж разъемов РШВШ 25А 3Ф | шт | 10 |
| 39 | Демонтаж и установка выключателей ВА 16-131 1клав. | шт | 100 |
| 40 | Демонтаж и установка выключателей А 56-029 2 клав. | шт | 100 |
| 41 | Демонтаж и установка розеток скрытой установки | шт | 250 |
| 42 | Демонтаж и установка штепсельных розеток с заземляющим контактом | шт | 250 |
| 43 | Демонтаж и установка коробок 160 | шт | 100 |
| 44 | Демонтаж и установка кор. У025 ВЕГА | шт | 400 |
| 45 | Демонтаж и монтаж шин соединительных («0») | шт | 10 |
| 46 | Демонтаж и монтаж светильников для ламп накаливания (шар школьный) НСП 72-100 | шт | 75 |
| 47 | Демонтаж и монтаж светильников НПО 02-2*60 (табл) | шт | 25 |
| 48 | Демонтаж и монтаж светильников ЛПО 1*40 | шт | 5 |
| 49 | Демонтаж и монтаж светильников ЛПО 46-2*36 | шт | 15 |
| 50 | Демонтаж и монтаж ламп Б25-100 Россия | шт | 750 |
| 51 | Демонтаж и монтаж ламп ЛД ОСРАМ | шт | 125 |
| 52 | Демонтаж и монтаж стартеров ОСРАМ | шт | 125 |

Условия оказания Услуг:

Наличие лицензии на работы данного вида.  Гарантийное обязательство в течение одного года.

Перечень оказываемых услуг является комплексным и корректировки не подлежит.