КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления Здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая,18

проводит государственные закупки на:

Составление проектно-сметной документации,

(далее Услуга)

способом запроса ценовых предложений.

Услуги (согласно Перечня) должны  быть оказаны по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления Здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата.

Срок оказания услуг:  до 15 ноября 2008г.

Условия платежа: по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании актов выполненных работ и счет-фактур не позднее одного месяца, по мере областного финансирования.

Ценовые предложения предоставляются по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, отдел госзакупок, с 8:00-16:30ч.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг.

Конверты и ценовые предложения должны быть оформлены в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» №303-III и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Постановлением Правительства РК от 27.12.2007г. №1301.

Начало представления ценовых предложений – 13 октября 2008г.

Окончание представления ценовых предложений –17 октября 2008г.

Договор должен быть заключен до 24 октября 2008г.

|  | Перечень закупаемых услуг |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование |  |
| 1 | Составление проектно-сметной документации: |  |
|  | Капитальный ремонт отделения гинекологии (дефектная ведомость прилагается) |  |
|  | Текущий ремонт отделения челюстно-лицевой хирургии (дефектная ведомость прилагается) |  |

Условия оказания услуг:

Наличие лицензии на право выполнения проектных работ

Утверждаю:

_______________

Главный врач

КГКП «Усть-Каменогорская

Городская больница № 1»

Кравцов В.П.

Дефектная ведомость

по капитальному  ремонту отделения гинекологии

КГКП «Городская больница № 1»

| №пп | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 1 | Снятие дверных деревянных наличников с двух сторон | м. | 340 |
| 2 | Снятие дверных полотен двупольных, однопольных дверных блоков размером 2,07х1,15; 0,89х2,07; 0,69х2,07 | м² | 128 |
| 3 | Демонтаж деревянных дверных блоков в проемах внутренних кирпичных стен с отбивкой штукатурки откосов | шт. | 65 |
| 4 | Установка дверных деревянных блоков площадью до 2м³ в проемы внутренних кирпичных стен | м² | 66,5 |
| 5 | Установка дверных деревянных блоков площадью до 2м³ в проемы внутренних кирпичных стен | м² | 128 |
| 6 | Укрепление деревянных дверных блоков в проемах кирпичных внутренних стен пеной монтажной | шт. | 65 |
| 7 | Улучшенная штукатурка дверных откосов цементно-известковым раствором | м² | 43 |
| 8 | Установка скобяных изделий двупольных дверных блоков | комплект | 27 |
| 9 | Установка скобяных изделий однопольных дверных блоков | комплект | 33 |
| 10 | Установка скобяных изделий однопольных дверей встроенных шкафов | комплект | 5 |
| 11 | Установка деревянной обналички дверных блоков с одной стороны | м. | 170 |
| 12 | Установка врезных дверных замков | шт. | 25 |
| 13 | Ремонт оконных переплетов | шт. | 28 |
| 14 | Ремонт форточек | шт. | 13 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой более 35% | м² | 600,124 |
| 16 | Замена оконных приборов | шт. | 140 |
| 17 | Замена шпингалетов | шт | 140 |
| 18 | Замена разбитых стекол | м² | 130 |
| 19 | Замена оконных сливов | шт | 54 |
| 20 | Разборка деревянных плинтусов | м | 290 |
| 21 | Разборка покрытия пола из линолеума | м² | 426 |
| 22 | Заделка выбоин в цементном полу на площади участка до 1,0 м² | м² | 270 |
| 23 | Устройство покрытия пола из линолеума склеиванием швов полотен клеем «Бустилат» | м² | 426 |
| 24 | Установка пластиковых плинтусов на защелках | м.п. | 426 |
| 25 | Разборка плинтусов цементных, из керамической плитки | м.п. | 122 |
| 26 | Разборка покрытия пола из штучного паркета | м² | 57 |
| 27 | Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 30мм. Отдельных мест площадью до 1 м² | м² | 61 |
| 28 | Устройство покрытия пола из одноцветной керамической плитки на цементно-песчанном растворе М-50 | м² | 122 |
| 29 | Устройство плинтуса из керамической плитки на цементно-песчанном растворе М-50 | м.п. | 122 |
| 30 | Устройство оклеечной гидроизоляции пола из одного слоя наплавляемого материала «Бикрост» | м² | 93 |
| 31 | Снятие обоев со стен | м² | 140 |
| 32 | Оклейка стен текстурными моющимися обоями | м² | 166 |
| 33 | Установка стеропоровых галтелей на клей «Мастер» | м.п. | 166 |
| 34 | Очистка стен вручную от известковой покраски | м² | 1334 |
| 35 | Очистка потолков вручную от известковой покраски | м² | 887 |
| 36 | Огрунтовка стен глубоко проникающей грунтовкой «Алинекс» | м² | 1334 |
| 37 | Огрунтовка потолка глубоко проникающей грунтовкой «Алинекс» | м² | 887 |
| 38 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями «Алинекс» толщиной налета до 5мм. | м² | 1334 |
| 39 | Сплошное выравнивание потолка сухими растворными смесями «Алинекс» толщиной налета до 3мм. | м² | 887 |
| 40 | Улучшенная покраска стен воднодисперсными водоэмульсионными составами | м² | 1334 |
| 41 | Улучшенная покраска потолков воднодисперсными водоэмульсионными составами | м² | 887 |
| 42 | Улучшенная масляная покраска стен подготовленных под окраску по штукатурке | м² | 45 |
| 43 | Улучшенная масляная покраска потолков подготовленных под окраску по штукатурке | м² | 136 |
| 44 | Разборка деревянных ограждений радиаторов отопления | м² | 28 |
| 45 | Улучшенная масляная покраска дверных однопольных блоков площадью до 1 (ниша в кирпичных стенах для прохода стояков канализации, водопровода) | м² | 111 |
| 46 | Улучшенная масляная покраска пожарного щита | м² | 3 |
| 47 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м² | 498 |
| 48 | Устройство насечки по штукатурке стен | м² | 498 |
| 49 | Облицовка стен одноцветной керамической плиткой на сухой раствор смеси «Алинекс СЭТ-303» | м² | 585 |
| 50 | Улучшенная покраска дверных блоков бесцветным лаком за 2 раза с двух сторон | м² | 175 |
| 51 | Улучшенная покраска деревянной обналички дверных блоков бесцветным лаком за 2 раза с двух сторон | м² | 25 |
| 52 | Смена вентиляционных решеток | шт | 43 |
| 53 | Разборка кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича оштукатуренных с одной стороны (шахты стояков) | м² | 32 |
| 54 | Устройство каркаса перегородок из металлопрофиля оцинкованного с обшивкой гипоскартоном и утеплителем «Урса» толщиной 60 мм. | м² | 32,4 |
| 55 | Ремонт кирпичных перегородок отдельных мест площадью до 0,5 кирпича на цементно-песчанном растворе | м² | 32 |
| 56 | Установка отбойной доски с креплением к стенам | м.п. | 200 |
| 57 | Улучшенная покраска отбойной деревянной доски бесцветным лаком за 2 раза | м² | 30 |
| 58 | Демонтаж витражей в деревянных переплетах с одинарным остеклением в проемах кирпичных стен с отбивкой штукатурки откосов |  |  |
| 59 | Монтаж герметичных витражей с одинарным остеклением стекол толщиной 4мм. в металоплатсиковой обвязке в проемах внутренних кирпичных стен с двупольными полотнами дверными | м² | 41,25 |
| 60 | Герметизация витражей пеной монтажной | шт | 6 |
| 61 | Установка механизмов открывания, закрывания дверных полотен | шт | 6 |
| 62 | Улучшенная масляная покраска металлических труб ф до 50 мм за 2 раза, радиаторов | м² | 315 |
| 63 | Улучшенная масляная покраска чугунных труб ф до 50 мм за 2 раза, радиаторов | м² | 78 |
| 64 | Улучшенная покраска металлических дверных полотен лифтов | м² | 6,5 |
| 65 | Уборка и перевозка строительного мусора на расстояние 15 км. | т | 109,62 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1 | Демонтаж керамических умывальников | шт | 28 |
| 2 | Демонтаж металлических эмалированных умывальников | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж унитазов с высоко расположенным смывным бачком | шт | 8 |
| 4 | Демонтаж керамического биде | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж ванны чугунной с душем на гибком шланге | шт | 2 |
| 6 | Смена смесителей с отсоединением | шт | 31 |
| 7 | Отсоединение старых смесителей биде | шт | 2 |
| 8 | Отсоединение старых сифонов биде | шт | 2 |
| 9 | Отсоединение старых сифонов ванн | шт | 2 |
| 10 | Замена отдельных участков трубопроводов из старых водопроводных труб ф до 20мм с заготовкой труб в построечных условиях | м.п. | 83 |
| 11 | Замена отдельных участков трубопроводов ф 50мм из чугунных труб на пластиковые с заготовкой в построечных условиях | м.п. | 72 |
| 12 | Смена сгонов у трубопроводов водоснабжения ф 15мм | шт/м | 72/28,8 |
| 13 | Установка переходных латунных вентилей на трубопроводах водоснабжения | шт | 72 |
| 14 | Монтаж керамических унитазов типа «Компакт» | шт | 8 |
| 15 | Монтаж керамических умывальников в комплекте со смесителем, сифоном | шт | 28 |
| 16 | Монтаж металлических эмалированных умывальников в комплекте со смесителем, сифоном | шт | 2 |
| 17 | Монтаж чугунных ванн с душем на гибком шланге | шт | 2 |
| 18 | Монтаж керамических биде | шт | 2 |
| 19 | Установка смесителя в душевой кабине с сеткой на гибком шланге | шт | 1 |
| 20 | Демонтаж и установка трапов чугунных | шт | 4 |
|  | Отопление |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов центрального отопления ф до 50мм на сварке | м | 82 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ф 20мм | м | 82 |
| 3 | Демонтаж радиаторов | шт | 30 |
| 4 | Прочистка радиаторов | шт | 30 |
| 5 | Установка чугунных радиаторов | кВт | 35,07 |
| 6 | Прокладка стояков и подводок из труб ф 20мм | м | 12 |
| 7 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой | шт | 60 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения ф до 50мм | м | 700 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 3800 |
| 2 | Прокладка провода АППВ 3х2,5; АППВ 3х4 | м | 3800 |
| 3 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | м | 3800 |
| 4 | Монтаж провода ПВ 3,4х2,5 | м | 15 |
| 5 | Заделка борозд шириной до 50мм. глубиной до 20мм | м | 3800 |
| 6 | Пробивка гнезд под розетки | гнездо | 5 |
| 7 | Демонтаж выключателей и розеток | шт | 150 |
| 8 | Монтаж распредкоробокс использованием СИЗ и трубки ХВТ ф 12мм | шт | 250 |
| 9 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 81 |
| 10 | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | шт | 150 |
| 11 | Установка розеток штепсельных трехполюсных в комплекте | шт | 6 |
| 12 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 101 |
| 13 | Монтаж светильников подвесных закрытого типа | шт | 101 |
| 14 | Установка светильников на кронштейнах с люминесцентными лампами | шт | 10 |
| 15 | Установка светильников НББ 1х60 | шт | 10 |
| 16 | Установка светильников ЛСП02-2х40 | шт | 4 |
| 17 | Демонтаж щитка осветительного | шт | 3 |
| 18 | Демонтаж щитка силового | шт | 3 |
| 19 | Монтаж щитка осветительного тип ОЩВ-12А УХЛ4 | шт | 2 |
| 20 | Монтаж щитка осветительного тип ЯОУ-8503 | шт | 2 |
| 21 | Монтаж щитка осветительного серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем | шт | 2 |
| 22 | Демонтаж кнопки АП-40А | шт | 2 |
| 23 | Монтаж кнопок АП-50-40А | шт | 2 |
| 24 | Монтаж кнопок ПКЕ 211 | шт | 2 |
| 25 | Монтаж кабеля ВВГ 4х4 | м | 60 |
| 26 | Монтаж пускателя ПМФ322 | шт | 2 |
| 27 | Прокладка телефонного кабеля | м | 250 |
| 28 | Установка телефонных розеток «евро» | шт | 8 |
| 29 | Монтаж тросика заземления 6 квадрат | м | 25 |
| 30 | Монтаж, демонтаж подразетников | шт | 240 |

Ведущий инженер АХЧ                                           Ивлева Н.В.

Инженер АХЧ                                                            Фролова О.Ю.

Утверждаю:

_______________

Главный врач

КГКП «Усть-Каменогорская

Городская больница № 1»

Кравцов В.П.

Дефектная ведомость

по капитальному  ремонту отделения челюстно-лицевой хирургии

КГКП «Городская больница № 1»

| №пп | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 1 | Снятие дверных деревянных наличников с двух сторон | м. | 329 |
| 2 | Снятие дверных полотен двупольных, однопольных дверных блоков размером 2,07х1,15; 0,89х2,07; 0,69х2,07 | м² | 108 |
| 3 | Демонтаж деревянных дверных блоков в проемах внутренних кирпичных стен с отбивкой штукатурки откосов | шт. | 60 |
| 4 | Установка дверных деревянных блоков ДГ 21-7П | м² | 14,7 |
| 5 | Установка дверных деревянных блоков ДГ 21-9П | м² | 24,57 |
| 6 | Установка дверных деревянных блоков ДГ 21-12П | м² | 63,4 |
| 7 | Укрепление деревянных дверных блоков в проемах кирпичных внутренних стен пеной монтажной | бал | 48 |
| 8 | Улучшенная штукатурка дверных откосов цементно-известковым раствором | м² | 40 |
| 9 | Установка скобяных изделий двупольных дверных блоков | комплект | 25 |
| 10 | Установка скобяных изделий однопольных дверных блоков | комплект | 23 |
| 11 | Установка скобяных изделий однопольных дверей встроенных шкафов | комплект | 8 |
| 12 | Установка деревянной обналички дверных блоков с одной стороны | м. | 175 |
| 13 | Установка врезных дверных замков | шт. | 56 |
| 14 | Установка задвижек | шт | 35 |
| 15 | Установка закрывателя дверей гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе | шт | 3 |
| 16 | Снятие оконных остекленных переплетов с оконных блоков | шт. | 388 |
| 17 | Демонтаж деревянных оконных коробок в проемах наружных кирпичных стен | шт. | 48 |
| 18 | Демонтаж ж\бетонных подоконных досок длиною более (2,25х0,5м) толщ. 50мм | шт | 48 |
| 19 | Демонтаж оконных сливов из листовой стали толщиной ,6мм (2,20х0,20м) | шт | 48 |
| 20 | Монтаж герметичных стеклопакетов в металлопластиковой обвязке в проемах кирпичных стен | м² | 181,44 |
| 21 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, свесов | м | 105,6 |
| 22 | Установка пластиковых подоконных досок (2,25х0,5м) в проемах кирпичных стен с укрепление пеной монтажной | м | 108 |
| 23 | Установка оконных сливов из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7мм | м | 105,6 |
| 24 | Улучшенная штукатурка оконных откосов цементно-известковым раствором | м² | 55 |
| 25 | Разборка деревянных плинтусов | м | 258 |
| 26 | Разборка покрытия пола из линолеума | м² | 258 |
| 27 | Заделка выбоин в цементном полу на площади участка до 1,0 м² | м² | 235 |
| 28 | Устройство покрытия пола из линолеума склеиванием швов полотен клеем «Бустилат» | м² | 488 |
| 29 | Установка пластиковых плинтусов на защелках | м.п. | 488 |
| 30 | Разборка плинтусов из керамической плитки на цементно-песчанном растворе | м.п. | 92 |
| 31 | Разборка покрытия пола из керамической плитки | м² | 103 |
| 32 | Разборка покрытия полов из штучного паркета | м² | 61 |
| 33 | Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 30мм. Отдельных мест площадью до 1 м² | м² | 56 |
| 34 | Устройство покрытия пола из одноцветной керамической плитки на цементно-песчанном растворе М-50 | м² | 151 |
| 35 | Устройство плинтуса из керамической плитки на цементно-песчанном растворе М-50 | м.п. | 151 |
| 36 | Устройство оклеечной гидроизоляции пола из одного слоя наплавляемого материала «Бикрост» | м² | 90 |
| 37 | Снятие обоев со стен | м² | 145 |
| 38 | Разборка облицовки стен из дерматина по деревянному каркасу | м² | 25 |
| 39 | Разборка деревянного каркаса из брусков 50х50 | м² | 25 |
| 40 | Оклейка стен текстурными моющимися обоями | м² | 156 |
| 41 | Установка стеропоровых галтелей на клей «Мастер» | м.п. | 156 |
| 42 | Очистка стен вручную от известковой покраски | м² | 1125 |
| 43 | Очистка потолков вручную от известковой покраски | м² | 808 |
| 44 | Огрунтовка стен глубоко проникающей грунтовкой «Алинекс» | м² | 1125 |
| 45 | Огрунтовка потолка глубоко проникающей грунтовкой «Алинекс» | м² | 808 |
| 46 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями «Алинекс» толщиной налета до 10мм. | м² | 1125 |
| 47 | Сплошное выравнивание потолка сухими растворными смесями «Алинекс» толщиной налета до 10мм. | м² | 808 |
| 48 | Улучшенная покраска стен воднодисперсными водоэмульсионными составами | м² | 980 |
| 49 | Улучшенная покраска потолков воднодисперсными водоэмульсионными составами | м² | 684 |
| 50 | Улучшенная масляная покраска стен подготовленных под окраску по штукатурке | м² | 45 |
| 51 | Улучшенная масляная покраска потолков подготовленных под окраску по штукатурке | м² | 124 |
| 52 | Разборка деревянных ограждений радиаторов отопления | м² | 24 |
| 53 | Улучшенная масляная покраска дверных однопольных блоков площадью (ниша в кирпичных стенах для прохода стояков канализации, водопровода) | м² | 9 |
| 54 | Улучшенная масляная покраска пожарного щита | м² | 3 |
| 55 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м² | 392 |
| 56 | Устройство насечки по штукатурке стен | м² | 498 |
| 57 | Облицовка стен одноцветной керамической плиткой на сухой раствор смеси «Алинекс СЭТ-303» | м² | 498 |
| 58 | Улучшенная покраска дверных блоков и обналички бесцветным лаком за 2 раза с двух сторон | м² | 259,2 |
| 59 | Смена вентиляционных решеток | шт | 82 |
| 60 | Разборка кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича оштукатуренных с одной стороны (шахты стояков) | м² | 4,125 |
| 61 | Устройство каркаса перегородок из металлопрофиля оцинкованного с обшивкой гипоскартоном и утеплителем «Урса» толщиной 60 мм. | м² | 16,2 |
| 62 | Устройство кирпичных перегородок отдельных мест площадью до 0,5 кирпича на цементно-песчанном растворе | м² | 30 |
| 63 | Установка отбойной доски с креплением к стенам | м.п. | 163 |
| 64 | Улучшенная покраска отбойной деревянной доски бесцветным лаком за 2 раза | м² | 24 |
| 65 | Демонтаж витражей в деревянных переплетах с одинарным остеклением в проемах кирпичных стен с отбивкой штукатурки откосов | м² | 21 |
| 66 | Монтаж герметичных витражей с одинарным остеклением стекол толщиной 4мм. в металоплатсиковой обвязке в проемах внутренних кирпичных стен с двупольными полотнами дверными | м² | 21 |
| 67 | Герметизация витражей пеной монтажной | шт | 4 |
| 68 | Улучшенная масляная покраска металлических труб ф до 50 мм за 2 раза, радиаторов | м² | 295 |
| 69 | Улучшенная масляная покраска чугунных труб ф до 50 мм за 2 раза, радиаторов | м² | 62 |
| 70 | Уборка и перевозка строительного мусора на расстояние 15 км. | т | 82,78 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1 | Замена керамических умывальников | шт | 18 |
| 2 | Замена металлических эмалированных умывальников | шт | 3 |
| 3 | Замена унитазов с высоко расположенным смывным бачком | шт | 8 |
| 4 | Замена ванны чугунной с душем на гибком шланге | шт | 1 |
| 5 | Замена смесителей с отсоединением | шт | 22 |
| 6 | Установка смесителей и сифонов | шт | 1 |
| 7 | Замена отдельных участков трубопроводов из старых водопроводных труб ф до 20мм с заготовкой труб в построечных условиях | м.п. | 60 |
| 8 | Замена отдельных участков трубопроводов ф 32мм из чугунных труб на пластиковые с заготовкой в построечных условиях | м.п. | 22 |
| 9 | Смена сгонов у трубопроводов водоснабжения ф 15мм | м | 9,4 |
| 10 | Замена трубопроводов канализации из чугунных труб ф 100 на трубопроводы из пластиковых труб | м.п. | 30 |
| 11 | Замена трубопроводов канализации из чугунных труб ф 50 на трубопроводы из пластиковых труб | м.п. | 65 |
| 12 | Установка запорной арматуры проходных латунных вентилей ф 25 на трубопроводы из стальных труб на сгонах | шт | 5 |
| 13 | Установка запорной арматуры проходных латунных вентилей ф 15 на трубопроводы из стальных труб на сгонах | шт | 47 |
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов ф 20 | шт | 47 |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов ф 32 | шт | 5 |
|  | Отопление |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов центрального отопления ф до 50мм на сварке | м | 82 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ф 20мм | м | 82 |
| 3 | Демонтаж радиаторов | шт | 30 |
| 4 | Прочистка радиаторов | шт | 30 |
| 5 | Установка чугунных радиаторов | кВт | 35,07 |
| 6 | Прокладка стояков и подводок из труб ф 20мм | м | 12 |
| 7 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой | шт | 60 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения ф до 50мм | м | 700 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 2800 |
| 2 | Прокладка провода АППВ 3х2,5; АППВ 3х4 | м | 2800 |
| 3 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | м | 2800 |
| 4 | Монтаж провода ПВ 3,4х2,5 | м | 15 |
| 5 | Заделка борозд шириной до 50мм. глубиной до 20мм | м | 2800 |
| 6 | Пробивка гнезд под розетки | гнездо | 5 |
| 7 | Демонтаж выключателей и розеток | шт | 150 |
| 8 | Монтаж распредкоробок с использованием СИЗ и трубки ХВТ ф 12мм | шт | 150 |
| 9 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 50 |
| 10 | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | шт | 100 |
| 11 | Установка розеток штепсельных трехполюсных в комплекте | шт | 6 |
| 12 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 120 |
| 13 | Монтаж светильников подвесных закрытого типа | шт | 120 |
| 14 | Установка светильников на кронштейнах с люминесцентными лампами | шт | 10 |
| 15 | Установка светильников НББ 1х60 | шт | 10 |
| 16 | Установка светильников ЛСП02-2х40 | шт | 4 |
| 17 | Демонтаж щитка осветительного | шт | 3 |
| 18 | Демонтаж щитка силового | шт | 3 |
| 19 | Монтаж щитка осветительного тип ОЩВ-12А УХЛ4 | шт | 2 |
| 20 | Монтаж щитка осветительного тип ЯОУ-8503 | шт | 2 |
| 21 | Монтаж щитка осветительного серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем | шт | 2 |
| 22 | Демонтаж кнопки АП-40А | шт | 2 |
| 23 | Монтаж кнопок АП-50-40А | шт | 2 |
| 24 | Монтаж кнопок ПКЕ 211 | шт | 2 |
| 25 | Монтаж кабеля ВВГ 4х4 | м | 60 |
| 26 | Монтаж пускателя ПМФ322 | шт | 2 |
| 27 | Прокладка телефонного кабеля | м | 250 |
| 28 | Установка телефонных розеток «евро» | шт | 8 |
| 29 | Монтаж тросика заземления 6 квадрат | м | 25 |
| 30 | Монтаж, демонтаж подразетников | шт | 150 |
| 31 | Узел крепления кронштейна оцинкованный | шт | 144 |

Ведущий инженер АХЧ                                           Ивлева Н.В.

Инженер АХЧ                                                            Фролова О.Ю.