КГКП «Городская больница №1» ГУ Департамента Здравоохранения ВКО,

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая,18 проводит государственные закупки:

Выборочный ремонт систем отопления  (далее Услуга)

способом запроса ценовых предложений.

Услуга (согласно Перечня) должна  быть оказана по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Городская больница №1» ГУ ДЗ ВКО.

Срок оказания услуг: согласно утвержденного графика

Условия платежа:  по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании актов выполненных работ, счет-фактур не позднее одного месяца с момента оказания услуг, по мере областного финансирования.

Ценовые предложения предоставляются по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Городская больница №1» ГУ ДЗ ВКО , Отдел государственных закупок, с 8:00-16:30ч.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы, связанные с оказанием Услуг.

Конверты и ценовые предложения должны быть оформлены в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» №303-III и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Постановлением Правительства РК от 27.12.2007г. №1301.

Начало представления ценовых предложений –  22 мая  2008г.

Окончание представления ценовых предложений –  28  мая 2008г.

Договор должен быть заключен до 08 июня  2008г.

Перечень закупаемых услуг

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выборочный ремонт систем отопления |  |  |  |
| 1 | Демонтаж труб д 15 | м | 240 |  |
| 2 | Демонтаж труб д 80 | м | 86 |  |
| 3 | Проклдка трубопр д 80 | м | 86 |  |
| 4 | Демонтаж труб д 100 | м | 68 |  |
| 5 | Проклдка трубопр д 100 | м | 68 |  |
| 6 | Демонтаж сгона д 20 | шт | 240 |  |
| 7 | установка сгонов д 20 | шт | 240 |  |
| 8 | Демонтаж радиаторов | шт | 64 |  |
| 9 | Пробивка отверстий | шт | 24 |  |
| 10 | Демонтаж труб д 20 | м | 188 |  |
| 11 | Демонтаж труб д 25 | м | 124 |  |
| 12 | Демонтаж труб д 32 | м | 62 |  |
| 13 | Демонтаж труб д 50 | м | 40 |  |
| 14 | Демонтаж труб д 40 | м | 30 |  |
| 15 | Прокладка труб д 50 | м | 40 |  |
| 16 | Прокладка труб д 40 | м | 30 |  |
| 17 | Прокладка труб д 32 | м | 62 |  |
| 18 | Прокладка труб д 25 | м | 124 |  |
| 19 | Прокладка труб д 20 | м | 188 |  |
| 20 | Прокладка труб д 15 | м | 240 |  |
| 21 | Смена вентиля д 20 | шт | 42 |  |
| 22 | Смена вентеля д 15 | шт | 42 |  |
| 23 | Установкв сгонов д 25 | шт. | 38 |  |
| 24 | Демонтаж регистров д 100 | м | 126 |  |
| 25 | Установка регистров д 100 | м | 126 |  |
| 26 | Смена вентеля д 25 | м | 38 |  |
| 27 | Смена труб ч/к д 100 | м | 32 |  |
| 28 | Установка радиаторов | квт | 107,52 |  |
| 29 | Смена труб ч/к д 50 | м | 24 |  |

Условия оказания Услуг:

Наличие лицензии на работы данного вида. Гарантийное обязательство в течение одного года.

Перечень оказываемых услуг является комплексным и корректировки не подлежит.