Бекітемін:

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған мдициналық орталығы» ШЖҚ КМК бас дәрігердің орынбасары:

________________ Ш.Е.Макашева

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының  «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая,18 проводит государственные закупки согласно

Правил МЗ Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 медицинских изделий (далее Товар)

способом запроса ценовых предложений медицинских изделий для клинико диагностического отделения

| № п/п | МНН (состав многокопонентных) лекарственных средств, ИМН | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реагенты для автоматического биохимического анализатора HumaStar 200, HUMAN GmbH, Германия |  |  |  |  |  |
| 1 | Альбумин | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови "Albumin liquicolor" Объем не менее 4х100мл | наб. | 6 | 18747 | 112 482,00 |
| 2 | Щелочная фосфатаза | Колориметрический тест для определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови ALKALINE PHOSPHATASE opt. Liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 10х10мл | наб. | 6 | 18906 | 113 436,00 |
| 3 | Альфа-Амилаза | Колориметрический тест для определения альфа-амилазы в сыворотке, плазме и моче АLPHA-АMYLASE liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 12х10мл | наб. | 6 | 100840 | 605 040,00 |
| 4 | Антистрептолизина - О (АСЛО | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения антистрептолизина - О (АСЛО) в сыворотке крови "ASO" Объем не менее 2х50мл | наб. | 2 | 681790 | 1 363 580,00 |
| 5 | Стандарт для антистрептолизина - О (АСЛО) | Стандарт для антистрептолизина - О (АСЛО) ASO Standard Объем не менее 2х1мл | наб. | 1 | 143970 | 143 970,00 |
| 6 | Билирубин прямой BIL Direct | Тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека auto-Bilirubin-D liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 375 мл | наб. | 10 | 35020 | 350 200,00 |
| 7 | Билирубин общий BIL Total | Тест для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека auto-Bilirubin-T liquicolor ля Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 375. | наб. | 5 | 44265 | 221 325,00 |
| 8 | Креатинин | Фотометрический колориметрический тест для кинетического измерения креатининa auto-CREATININE liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 250 мл | наб. | 13 | 15660 | 203 580,00 |
| 9 | Глюкоза | Ферментативный колориметрический тест для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови GLUCOSE liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4х100мл | наб. | 10 | 50315 | 503 150,00 |
| 10 | АСАТ | Жидкий-УФ тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 10х10мл | наб. | 10 | 26235 | 262 350,00 |
| 11 | АЛАТ | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 10х10млммоль/л). | наб. | 10 | 26225 | 262 250,00 |
| 12 | МОЧЕВИНА | Ферментативный тест для кинетического определения мочевины ГЛДГ(GLPH) методом UREA liquiUV для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 8х50мл | наб. | 13 | 121385 | 1 578 005,00 |
| 13 | Мочевая кислота | Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче URIC ACID liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4х30мл | наб. | 4 | 32650 | 130 600,00 |
| 14 | Общий белок | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови TOTAL PROTEIN liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4x100мл | наб. | 10 | 21300 | 213 000,00 |
| 15 | Триглицериды | Ферментативный колориметрический тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови TRIGLYCERIDES liquicolor mono для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 9x15мл | наб. | 4 | 41605 | 166 420,00 |
| 16 | Железо-связывающая способность | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности TIBC100 тестов | наб. | 2 | 68010 | 136 020,00 |
| 17 | Ревматоидного фактора (РФ) | Латексный турбидиметрический тест для количественного определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови Rheumatoid Factors для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 2х50мл | наб. | 2 | 268459 | 536 918,00 |
| 18 | Стандарт для ревматоидного фактора | Стандарт для ревматоидного фактора (РФ) RF Standard для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100, . Объем не менее 2х3мл | наб. | 1 | 149297 | 149 297,00 |
| 19 | Липаза | Ферментативный колориметрический тест для определения активности липазы в сыворотке и плазме крови "LIPASE liquicolor" 6х20мл | наб. | 2 | 543000 | 1 086 000,00 |
| 20 | Магний | Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови «Magnesium liquicolor» 200 ml | наб. | 2 | 32387 | 64 774,00 |
| 21 | Фосфор | Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови «PHOSPHORUS liquirapid» 2х100мл | наб. | 2 | 24488 | 48 976,00 |
| 22 | Железо FE | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови «IRON liquicolor» 2x30мл | наб. | 2 | 23224 | 46 448,00 |
| 23 | С-реактивного белка человека (СРБ | Фотометрический турбидиметрический тест для количественного определения С-реактивного белка человека (СРБ) в сыворотке и плазме крови "CRP Reagent kit" для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 1х10мл | наб. | 6 | 250935 | 1 505 610,00 |
| 24 | Стандарт для С-реактивного белка | Стандарт для С-реактивного белка (СРБ) CRP Standard. для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 2х1мл | наб. | 2 | 184720 | 369 440,00 |
| 25 | Ферритин | Тестовый набор для количественного определения ферритина латексным турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови 1х37.5мл | наб. | 2 | 370200 | 740 400,00 |
| 26 | Калибраторов для ферритина | Набор калибраторов для ферритина "FERRITIN Calibrator 500" 4х0.5мл | наб. | 1 | 141000 | 141 000,00 |
| 27 | Кальций | Тест для количественного определения ионизированного кальция в сыворотке и плазме крови человека Calcium liquicolor 200мл | наб. | 2 | 28701 | 57 402,00 |
| 28 | Холестерин | Ферментативный колориметрический тест для определения концентрации холестерина с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке или плазме крови CHOLESTEROL liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4x100мл | наб. | 4 | 58718 | 234 872,00 |
| 29 | Гликозилированный гемоглобин HbA 1 | Фотометрический тест для определения гликогемоглобина в цельной крови HbA1c liquidirect 40мл | наб. | 3 | 597944 | 1 793 832,00 |
| 30 | Гликозилированный гемоглобин HbA 1 калибратор | Набор калибраторов для гликогемоглобина – HbA1c liquidirect 4х0.5мл | наб. | 2 | 215985 | 431 970,00 |
| 31 | Гликозилированный гемоглобин HbA 1 контроль | Набор контролей для гликогемоглобина – HbA1c liquidirect 2х2х0.5мл | наб. | 2 | 177870 | 355 740,00 |
| 32 | Лактатдегидрогеназа | Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови «LDH SCE mod. liquiUV» | наб. | 4 | 23698 | 94 792,00 |
| 33 | Холестерин ЛПНП | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном колориметрическом определении холестерина ЛПНП в сыворотке или плазме крови LDL CHOLESTEROL liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 80 мл | наб. | 3 | 209859 | 629 577,00 |
| 34 | Холестерин ЛПВП | Тест для количественного определения ЛВП-холестерина в сыворотке и плазме крови человека HDL Cholesterol liquicolor. Объем не менее 80 мл | наб. | 3 | 116851 | 350 553,00 |
| 35 | Гамма-Глутамилтрансфераза GGT | Колориметрический тест для определения гамма-глютаминтрансферазы в сыворотке и плазме крови GGT opt. Liquicolor для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. | наб. | 3 | 21000 | 63 000,00 |
| 36 | Мультикалибратор | Мультикалибратор AUTOCAL для калибровки биохимических анализаторов HUMAN. для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4x5мл | наб. | 2 | 71425 | 142 850,00 |
| 37 | Контрольная сыворотка Humatrol N | Контрольная сыворотка для контроля качества клинических биохимических методик Humatrol N для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 6x5мл | наб. | 3 | 52775 | 158 325,00 |
| 38 | Контрольная сыворотка Humatrol P | Контрольная сыворотка для контроля качества клинических биохимических методик Humatrol P для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 6x5мл | наб. | 3 | 58210 | 174 630,00 |
| 39 | Контрольная сыворотка | Контрольная сыворотка для контроля точности и воспроизводимости клинических биохимических методик Turbidos для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4x3мл | наб. | 3 | 347790 | 1 043 370,00 |
| 40 | Концентрат для приготовления моющего раствора Wash additive | Концентрат для приготовления моющего раствора Wash additive для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4х25мл | наб. | 6 | 38720 | 232 320,00 |
| 41 | Специальный промывочный раствор | Специальный промывочный раствор 12 x 30 мл Special Wash Solution для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 12х30мл | наб. | 12 | 57060 | 684 720,00 |
| 42 | Промывающий раствор для кювет | Промывающий раствор для кювет (необходим для турбидиметрии) 4х100 мл Cuvette Clean (necessary for turbidimetry) 4х100 ml для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа HumaStar 100. Объем не менее 4х100мл | наб. | 6 | 46180 | 277 080,00 |
| 43 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы (до 75,000 тестов) Reaction Cuvettes (up to 75,000 tests)200шт в упак. на 75000 тестов. Для HumaStar 100. | наб. | 1 | 948900 | 948 900,00 |
|  |  |  |  |  |  | 18 728 204 |
|  |  | Реагенты для автоматическго гематологического анализатора HumaCount 5D, HUMAN GmbH, Германия |  |  |  |  |
| 44 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент - HC5D CBC Lyse в пластиковом контейнере HC5D CBC Lyse добавляется для лизирования эритроцитов (RBC) и реагирования с высвобожденным гемоглобином (HGB) для измерения HGB, подсчета лейкоцитов (WBC) и базофилов (BAS). Вещества: Поверхностно-активный агент; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные средства. имеет свой ключ для подключение к анализатору HumaСount 5D закрытого типа. Создает гемолизат для 3-компонентного дифференциала WBC и для общих значений WBC и HGB. Четвертичные аммониевые соли (2.7 %), поверхностно-активные вещества (< 0.05 %) | шт. | 25 | 133636 | 3 340 900,00 |
| 44 | Лизирующий реагент для дифференцировки лейкоцитов | Добавить Diff Lyse HC5D для лизирования эритроцитов (RBC) и поддержания морфологии клеток для дифференцировки лейкоцитов (WBC). Вещества: Поверхностно-активный агент; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные средства. Спецификации: Продукт должен быть прозрачной жидкостью без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC ≤ 0.2x109/л Для работы на анализаторе HumaСount 5D закрытого типа. | шт. | 35 | 194411 | 6 804 385,00 |
| 44 | Моющий раствор | HC5D Clean - это сильный щелочной раствор, который эффективно удаляет белковые пятна и другие частицы, влияющие на подсчет клеток крови. Нужен обязательно свой ключ для подключение к анализатору HumaСount 5D закрытого типа. Спецификации: Продукт должен быть прозрачной жидкостью без частиц, осадка и хлопьев. Фоновый результат: WBC ≤ 0.2x109/л; RBC ≤ 0.2x1012/л; HGB ≤ 1 г/л; PLT ≤ 10x109л. Для очистки жидкостей Натрия фосфат (<1%), хлорид натрия (<1%), поверхностно-активные вещества (< 2%), натрия азид (<0.05 %), бромокрезоловый зеленый (< 0.001%) | шт. | 30 | 26803 | 804 090,00 |
| 44 | Контроль качества | Контрольная кровь Гематологический контроль HC5D Control (3 флакона по 2,5 мл) для Анализатора автоматического Гематологического HumaСount 5D закрытого типа. | шт. | 4 | 262246 | 1 048 984,00 |
|  |  | Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT HUMAN GmbH, Германия |  |  |  |  |
| 45 | Контроль качества | Контроль HSRate-Control для автоматического анализатора для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT Материалы, поставляемые в наборе:2 флакона с реагентом 2 мл. для анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT | шт. | 4 | 292680 | 1 170 720,00 |
| 46 | Смарт-карты на 1200 тестов | Смарт-карты для автоматического анализатора для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT количество тестов в упаковке не менее 1200.для анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) HumaSRate24PT | шт. | 15 | 273125 | 4 096 875,00 |
|  |  |  |  |  |  | 17 265 954,00 |
|  | Гемостаз: | Реагенты для автоматический анализатора гемостаза CS-1600 , Sysmex Corporation, Япония |  |  |  |  |
| 47 | Реагент для определения АЧТВ | Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с умеренной чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину. Поверхностный активатор: эллаговая кислота. Не содержит компоненты животного и человеческого происхождения. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 14 дней. Фасовка: не менее 2000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 7 | 220116 | 1 540 812,00 |
| 48 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл Раствор | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл для | шт | 5 | 74373 | 371 865,00 |
| 49 | Реагент для определения фибриногена | Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме. Растворитель: дистиллированная вода. Концентрация тромбина в реагенте не менее 100 МЭ/мл. Линейность теста: не уже 30 - 1400 мг/дл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для автоматического анализатора свертываемости крови CS-2500, Sysmex Corporation | шт | 11 | 191997 | 2 111 967,00 |
| 50 | Стандартная плазма | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для автоматического анализатора свертываемости крови CS-2500, Sysmex Corporation | шт | 2 | 181428 | 362 856,00 |
| 51 | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО | Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Не содержит компоненты животного и человеческого происхождения. Источник тромбопластина: рекомбинантный человеческий. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 10 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для автоматического анализатора свертываемости крови CS-2500, Sysmex Corporation | шт | 15 | 82719 | 1 240 785,00 |
| 52 | Растворы: чистящий I | Раствор чистящий CA Clean I 1 x 50мл Раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл.для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | шт | 50 | 57447 | 2 872 350,00 |
| 53 | Раствор промывочный | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | шт | 2 | 85800 | 171 600,00 |
| 54 | Контрольная плазма норма | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, ORKE41 для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | шт | 6 | 126594 | 759 564,00 |
| 55 | Контрольная плазма патология | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | шт | 6 | 126594 | 759 564,00 |
| 56 | Мультикалибратор | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл. для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | шт | 4 | 197769 | 791 076,00 |
| 57 | контроль D-димера | (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) Контрольные растворы, предназначены для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении D-димера. Цветовой код: Контроль 1- Синий Контроль 2 – Розовый. Состав: контроль 1 и контроль 2, представляют собой продукты на основе лиофилизированной человеческой плазмы, содержащие D-димер. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 1 мг/л), азид натрия (< 1 г/л). Стабильность после восстановления: - при температуре 15 до 25 °C 8 ч. - при температуре 2 до 8 °C 7 дн. - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: 1 уровень (5x1 мл), 2 уровень (5x1 мл). Вес (нетто): 0,152 кг. Объем (нетто): 0,000297 куб.м. Полученные значения должны находиться в диапазоне, указанном в таблице целевых значений, привязанных к серии. для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 | шт | 2 | 225849 | 451 698,00 |
| 58 | Реагент для определения D-димера | INNOVANCE D-DIMER Kit 150 (Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150-средний) Для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме в полуавтоматических и автоматических анализаторах системы гемостаза. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный.для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии CA-600. Модель CA-660 Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин В, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Консервант: натрия азид <1 г/л. Дополнительный реагент - жидкий, солевой буферный раствор, гетерофильный блокирующий реагент (0,63 г/л). Консервант: натрия азид <1 г/л. Разбавитель образца – жидкий, солевой буферный раствор, имидазол 6,8 г/л. Консервант: натрия азид <1 г/л. Калибратор – лиофилизированный, плазма человека, препарат D-димера 5,0 мг/л (ФЭЕ). Консерванты:5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он <1,0 мг/л, натрия азид < 1 г/л. Стабильность после растворения/первого вскрытия (закрытый флакон): - при температуре 2–8 °C 4 нед. - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. - при температуре 15–25 °C 4 ч. Фасовка и количество определений: - 150 определений: 3 x 4,0 мл, реагент 3 x 5,0 мл, буферный раствор 3 x 2,6 мл, дополнительный реагент 3 x 5,0 мл, разбавитель образца 2 x 1,0 мл, калибратор. Класс опасности: неопасный. Вес (нетто): 0,572 кг. Объем (нетто): 0,002551 куб.м. Результаты, редставленные в мг/л ФЭЕ, можно перевести в мкг/мл ФЭЕ, мкг/л ФЭЕ или нг/мл ФЭЕ. Диапазоны измерений зависят от анализатора и приводятся в инструкциях к реагентам. Предел обнаружения (LoD — limit of detection) - 0,05 мг/л ФЭЕ. Предел контроля (LoB — limit of blank) - 0,02 мг/л ФЭЕ | шт | 3 | 789906 | 2 369 718,00 |
| 59 | Реагент для определения тромбинового времени | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Растворитель: дистиллированная вода. Флаконы реагентов штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 7 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: количество проводимых тестов из одной упаковки не менее 1000. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. Для автоматического анализатора свертываемости крови CS-2500, Sysmex Corporation | шт | 2 | 143325 | 286 650,00 |
| 60 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы для фотометрической детекции реакции типа SUC-400A. Материал: полистирол.Фасовка: не менее 3000шт.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 8 | 429000 | 3 432 000,00 |
| 61 | Планшет реакционные | Sample Plate (SAP-400A)(500 шт). Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 3 | 562497 | 1 687 491,00 |
| 62 | Микрокапы | SLD Micro Cup (500 шт) 500 шт в упаковке. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 3 | 761280 | 2 283 840,00 |
| 63 | Буфер Оурена вероналовый | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия не менее 0,028 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 10 | 62205 | 622 050,00 |
|  |  |  |  |  |  | 22 115 886,00 |
|  |  | Общая сумма |  |  |  | 58 110 044,00 |

Выделенная сумма для закупа по лотам составляет 58 110 044,00  (пятьдесят восемь миллионов сто десять тысяч сорок четыре) тенге 00 тиын.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить отдельными партиями в течении года по заявке Заказчика, в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом, телефонных мессенджеров  или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18. склад, погрузка, разгрузка товара осуществляется средствами и силами Поставщика.

Начало представления ценовых предложений: с 09 ч 00 мин  «10» января  2025г по адресу г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, 1 этаж кабинет гос закупок.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 ч 00 мин  «17» января  2025г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10ч.00 мин. «17» января 2025 г. по следующему адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая ,18 отдел государственных  закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232)22-16-07.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

При несоответствии победителя условиям настоящих Правил, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

При поставке товара Поставщику необходимо предоставить следующие документы согласно пункта 11  Правил ПП РК №110!

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Приложение№2  к Договору

закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий №____ от _______________

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон имеет право запрашивать у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Приложения, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны.

Заказчик:                                                                                                                                                              Поставщик:

Главный врач                                                                                                                                                         Директор

_________________   М.Б. Блейменов                                                                                                                   _______________________________

Приложение 2 к правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа ____________

Способ закупа ____________

Лот № _____________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) |  |
| 2 | Характеристика |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | * |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ ____________

Подпись

_________ Печать (при наличии)